## Sheet1
tag | alias | function | frequency | slaverId | address | quality | type | order | weight
humi1 | 传感器1-湿度 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | SHORT | AB | 0.1
temp1 | 传感器1-温度 | 3 | 100 | 1 | 1 | 1 | SHORT | AB | 0.1
humi2 | 传感器2-湿度 | 3 | 100 | 2 | 0 | 1 | SHORT | AB | 0.1
temp2 | 传感器1-温度 | 3 | 100 | 2 | 1 | 1 | SHORT | AB | 0.1